## JUSTIFICACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
Adquisicion Dispositivos medicos para la E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha.
2575400380-01
E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha
800006850-3
Cundinamarca
Soacha
Nivel I
MATRIZ TECNOLOGIA BIOMEDICA
ITEM | CÓDIGO DEL SERVICIO | SERVICIO | AMBIENTE Y/O ÁREA | SEDE | REFERENCIA DE LA ADQUISICIÓN | CALSIFICACION DE LA DOTACION | NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE | CANTIDAD AJUSTADA | PRECIO UNITARIO SIN IVA AÑO 2022 | VALOR IVA UNITARIO AÑO 2022 | VALOR TOTAL CON IVA 2022
1 | 501 | HOSPITALIZACION PEDIATRICA | PEDIATRIA | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 1 | 1503500 | 285665 | 1789165
2 | 312 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO PROCEDIMIENTOS | SEDE CONSULTA EXTERNA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1. Pantalla LCD o TFT de mínimo 4,7" 2. Con capacidad de adquirir en forma simultánea doce derivaciones 3. Registro de modo Manual y automático 4. Sensibilidad de registro 2,5-5-10-20 mm/mv como minimo 5. impresora térmica 6. Batería Recargable 7.Alimentacion a 110/120 VAC 8. Accesorios: Carro de transporte, juego de electrodos 9. Papel en rollo o plegable en Z. 10. Velocidad de impresión mínimo a dos rangos 11. Filtros, mínimo Pasa bajos, Línea de base. 12. minimo de 6 canales. 13. Respuesta de frecuencia hasta 150Hz 14. Con interpretacion de electrocardiogramas 15. Filtro de linea base hasta 60 Hz | 1 | 5782000 | 1098580 | 6880580
3 | 724 | TOMA E INTERPRETACION DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS | TODO EL SERVICIO | SEDE CONSULTA EXTERNA | REPOSICION POR OBSOLESCENCIA | DISPOSITIVO MEDICO | CHALECO PLOMADO ADULTO | 1.Delantal en lamina de plomo espesor mínimo de 0.5 mm 2.Fabricado en lona o tela impermeable. 3.Medidas aproximadas 90x60 cm -/+10cm | 1 | 306000 | 58140 | 364140
4 | 724 | TOMA E INTERPRETACION DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS | TODO EL SERVICIO | SEDE CONSULTA EXTERNA | REPOSICION POR OBSOLESCENCIA | DISPOSITIVO MEDICO | CHALECO PLOMADO PEDIATRICO | 1.Chaleco o delantal en lamina de plomo espesor mínimo de 0.5 mm 2.Fabricado en lona o tela impermeable. 3.Ajuste con reata o velcro . 4.Medidas aproximadas 60x45 cm -/+5cm | 1 | 306000 | 58140 | 364140
5 | 724 | TOMA E INTERPRETACION DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS | TODO EL SERVICIO | PUESTO DE SALUD CIUDAD LATINA | REPOSICION POR OBSOLESCENCIA | DISPOSITIVO MEDICO | CHALECO PLOMADO ADULTO | 1.Delantal en lamina de plomo espesor mínimo de 0.5 mm 2.Fabricado en lona o tela impermeable. 3.Medidas aproximadas 90x60 cm -/+10cm | 1 | 306000 | 58140 | 364140
6 | 724 | TOMA E INTERPRETACION DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS | TODO EL SERVICIO | PUESTO DE SALUD CIUDAD LATINA | REPOSICION POR OBSOLESCENCIA | DISPOSITIVO MEDICO | CHALECO PLOMADO PEDIATRICO | 1.Chaleco o delantal en lamina de plomo espesor mínimo de 0.5 mm 2.Fabricado en lona o tela impermeable. 3.Ajuste con reata o velcro . 4.Medidas aproximadas 60x45 cm -/+5cm | 1 | 306000 | 58140 | 364140
7 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (7) | SEDE CONSULTA EXTERNA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL BÁSICO | Compuesto por una unidad de: 1. Espejos bucales (1) 2. exploradores doble extremo (1) 3 sondas periodontales (1) 4. pinzas algodoneras (1) 5. cucharillas y/o excavadores (1) 6. jeringas cárpulas (1). 7 Material Acero inoxidable/quirúrgico. | 7 | 478800 | 90972 | 3988404
8 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (7) | SEDE CONSULTA EXTERNA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE ENDODONCIA | Compuesto por una unidad de: 1. Explorador de conductos (1). 2. Espaciador(1) 3. Condensador (1) 4. Lima para hueso (1) . Material Acero inoxidable | 7 | 723300 | 137427 | 6025089
9 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (7) | SEDE CONSULTA EXTERNA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE EXODONCIA SIMPLE Y QUIRURGICA | Compuesto por una unidad de: 1. Explorador de conductos (1) 2. Espaciador (1) 3. Porta agujas(1) 4. Tijeras (1) 5. Mango Para bisturí (1) 6. Material Acero inoxidable | 7 | 339000 | 64410 | 2823870
10 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (7) | SEDE CONSULTA EXTERNA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE PERIODONCIA | Compuesto por una unidad de: 1. (1) Cureta 2. (1) Sonda periodontal 3. Material acero inoxidable | 7 | 148240.3361 | 28165.6639 | 1234842
11 | 320 | HOSPITALIZACION OBSTETRICIA | OBSTETRICIA HABITACIONES - (17) CAMAS | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | MOBILIARIO ASISTENCIAL | CAMA HOSPITALARIA | 1.Barandas laterales de seguridad. 2.Minimo 3 movimientos. Espaldar, Altura General y Pies o Flexión de rodillas. 3. Soporte de peso mínimo de 200 Kg. 4. Con atril portasuero. 5. Con sistema de frenado en ruedas o bloqueo central. 6. Acabado en pintura electrostática o plástico ABS. 7. Control de mando eléctrico mediante control remoto. 8. Requerimiento eléctrico 110/120VAC 9. Medidas largo: 200 cm x ancho 90 cm +/- 10 10. Colchón con recubrimiento de material lavable o impermeable. 11. Con motores electricos y silenciosos que permita realizar los movimientos. 12. Cin cabeceros y pieceros desmontables para facil limpieza. 13. Proteccion de los modulos electricos frente a liquidos 14. Con cuatro planos, uno fijo y tres moviles. | 9 | 8768000 | 1665920 | 93905280
12 | 320 | ATENCION DEL PARTO | PARA TODO EL SERVICIO | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | MOBILIARIO ASISTENCIAL | SILLA DE RUEDAS | 1. Soporte de peso mínimo de 100Kg 2. Apoya brazos 3. Reposapiés graduables 4. Sistema de freno | 2 | 530000 | 0 | 1060000
13 | 320 | ATENCION DEL PARTO | OBSTETRICIA - SALAS DE PARTOS (2) | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 1. Controlado por microprocesador. 2. Batería 3. Cabina Doble pared. 4. Modo de control: modo aire y modo piel 5. Indicadores de alarmas mínimo: -Alarma de Alta Temperatura -Falla de Sensor -Alarma falla de Energía. 6. Sistema de suministro de oxígeno. 7. Base rodable con sistema de freno en mínimo dos ruedas. 8. Colchoneta. 9. Rango de temperatura aire: mínimo desde 25°, piel: mínimo desde 34°. 10. Precisión del sensor de temperatura piel: máximo 0.3°. 11. Ruido máximo del motor dentro de la cabina: 55 db 12. Requerimiento eléctrico +/- 110-120 VAC 50-60 HZ | 1 | 29117700 | 5532363 | 34650063
14 | 320 | ATENCION DEL PARTO | OBSTETRICIA - SALAS DE PARTOS (2) | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | LAMPARA CIELITICA | 1. Fuente de luz (LED) 2. Dos satélites. 3. Capacidad lumínica mínimo 120000 Lx por satélite. 4. Temperatura de color entre 4000 a 4500 K 5. Mecanismo de suspensión de rotación de 360º continuo 6. Panel electrónico para control de intensidad luminosa . 7. Vida útil de bombillo 30,000 horas como mínimo 8. Diámetro de campo de luz de mínimo 18cm a 30 cm o mayor. 9. Requerimiento eléctrico +/-110-120 VAC 50-60 HZ. 10. Diámetro del cabezal máximo 80 cm. | 1 | 61559000 | 11696210 | 73255210
15 | 501 | URGENCIAS | URGENCIAS (SALA DE REANIMACION-CARRO DE PARO) | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | SUCCIONADOR | 1. Capacidad de succión de 15 a 20 Lpm 2. Rango de capacidad del reservorio de mínimo 1 litro 3. Ajuste de succión 4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 5. Nivel de ruido Max 60 db 6. Base plana o con topes para fijación. | 1 | 837000 | 159030 | 996030
16 | 102 | ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. 9.Incluye carro de transporte ( ver cotizacion) | 1 | 5611800 | 1066242 | 6678042
17 | 320 | ATENCION DEL PARTO | CARRO DE PARO | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | SUCCIONADOR | 1. Capacidad de succión de 15 a 20 Lpm 2. Rango de capacidad del reservorio de mínimo 1 litro 3. Ajuste de succión 4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 5. Nivel de ruido Max 60 db 6. Base plana o con topes para fijación. | 1 | 837000 | 159030 | 996030
18 | 320 | ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | MOBILIARIO ASISTENCIAL | CAMA HOSPITALARIA | 1.Barandas laterales de seguridad. 2.Minimo 3 movimientos. Espaldar, Altura General y Pies o Flexión de rodillas. 3. Soporte de peso mínimo de 200 Kg. 4. Con atril portasuero. 5. Con sistema de frenado en ruedas o bloqueo central. 6. Acabado en pintura electrostática o plástico ABS. 7. Control de mando eléctrico mediante control remoto. 8. Requerimiento eléctrico 110/120VAC 9. Medidas largo: 200 cm x ancho 90 cm +/- 10 10. Colchón con recubrimiento de material lavable o impermeable. 11. Con motores electricos y silenciosos que permita realizar los movimientos. 12. Cin cabeceros y pieceros desmontables para facil limpieza. 13. Proteccion de los modulos electricos frente a liquidos 14. Con cuatro planos, uno fijo y tres moviles. | 2 | 8768000 | 1665920 | 20867840
19 | 320 | ATENCION DEL PARTO | ADAPTACION NEONATAL | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | MEZCLADOR DE OXIGENO | 1. Blender de bajo flujo, Rango de concentración de oxigeno mínimo de 21 al 100%. 2. Dos Salidas de flujo 3. Salida de Flujo de 0 a 15 lpm como mínimo. 4. Precisión de +/-3%. o menor. | 1 | 8418000 | 1599420 | 10017420
20 | 320 | ATENCION DEL PARTO | ADAPTACION NEONATAL | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | REANIMADOR PULMONAR | 1. Reanimador con pieza en T 2. Rango del indicador de presión entre -10 a 80 cmH2O como mínimo. 3. Concentraciones de oxigeno del 21% al 100%.. 4. PIP: Ajustable. 5. Administración de PEEP, mínimo de 1 a 20 cmH2O | 1 | 10400000 | 1976000 | 12376000
21 | 101 | HOSPITALIZACION ADULTOS | STAN ENFERMAERIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | DESFIBRILADOR | 1. Rango de descarga de energía mínima: 1 a 200 Joules 2. Pantalla LCD o tecnología superior de mínimo 7" 3. Forma de onda bifásica 4. Tiempo de carga no mayor a 10 segundos 5. Desfibrilación con cardioversión sincrónica 6. Modo DEA 7. Marcapasos 8. Monitorización ECG en almenos cinco derivadas 9. Batería interna recargable con autonomía mínima de tres horas o mínimo 150 descargas. 10. Impresora térmica. 11 Fuente de alimentación 110/120 VAC,50-60hz 12. Almacenamiento de datos con capacidad mínima de 200 eventos o mínimo 3 horas de almacenamiento. 13. Carga y descarga desde panel frontal y/o desde las palas. 14. Palas adulto pediátricas. 16. Mínimo (8) rangos de selección de energía | 1 | 24565000 | 4667350 | 29232350
22 | 101 | HOSPITALIZACION ADULTOS | HABITACIONES - (38) CAMAS ADULTO | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | MOBILIARIO ASISTENCIAL | CAMA HOSPITALARIA | 1.Barandas laterales de seguridad. 2.Minimo 3 movimientos. Espaldar, Altura General y Pies o Flexión de rodillas. 3. Soporte de peso mínimo de 200 Kg. 4. Con atril portasuero. 5. Con sistema de frenado en ruedas o bloqueo central. 6. Acabado en pintura electrostática o plástico ABS. 7. Control de mando eléctrico mediante control remoto. 8. Requerimiento eléctrico 110/120VAC 9. Medidas largo: 200 cm x ancho 90 cm +/- 10 10. Colchón con recubrimiento de material lavable o impermeable. 11. Con motores electricos y silenciosos que permita realizar los movimientos. 12. Cin cabeceros y pieceros desmontables para facil limpieza. 13. Proteccion de los modulos electricos frente a liquidos 14. Con cuatro planos, uno fijo y tres moviles. | 4 | 8768000 | 1665920 | 41735680
23 | 203 | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | STAN DE ENFERMERIA | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | MOBILIARIO ASISTENCIAL | CARRO DE PARO | 1. Estructura compuesta por mínimo 4 cajones con separaciones para clasificación. 2. Con ruedas y sistema de frenado o bloqueo. 3. Bandeja porta equipo auxiliar. 4. Sistema de bloqueo general de los cajones. 5. Con atril portasuero 6. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno 7. Fabricado en Acero de alta rsistencia o aluminio. 8. Tabla RCP | 1 | 6184000 | 1174960 | 7358960
24 | 101 | HOSPITALIZACION ADULTOS | STAN ENFERMAERIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | REPOSICION POR OBSOLESCENCIA | MOBILIARIO ASISTENCIAL | CARRO DE PARO | 1. Estructura compuesta por mínimo 4 cajones con separaciones para clasificación. 2. Con ruedas y sistema de frenado o bloqueo. 3. Bandeja porta equipo auxiliar. 4. Sistema de bloqueo general de los cajones. 5. Con atril portasuero 6. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno 7. Fabricado en Acero de alta rsistencia o aluminio. 8. Tabla RCP | 1 | 6184000 | 1174960 | 7358960
25 | 101 | HOSPITALIZACION ADULTOS | TODO EL SERVICIO | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | MOBILIARIO ASISTENCIAL | SILLA DE RUEDAS | 1. Soporte de peso mínimo de 100Kg 2. Apoya brazos 3. Reposapiés graduables 4. Sistema de freno | 2 | 530000 | 0 | 1060000
26 | 501 | URGENCIAS | URGENCIAS (SALA DE REANIMACION) | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | SUCCIONADOR | 1. Capacidad de succión de 15 a 20 Lpm 2. Rango de capacidad del reservorio de mínimo 1 litro 3. Ajuste de succión 4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 5. Nivel de ruido Max 60 db 6. Base plana o con topes para fijación. | 1 | 837000 | 159030 | 996030
27 | 501 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACION | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. | 2 | 5611800 | 1066242 | 13356084
28 | 102 | HOSPITALIZACION PEDIATRICA | PEDIATRIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. 9.Incluye carro de transporte ( ver cotizacion) | 1 | 5611800 | 1066242 | 6678042
29 | 320 | HOSPITALIZACION ADULTOS | STAN ENFERMERIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | SUCCIONADOR | 1. Capacidad de succión de 15 a 20 Lpm 2. Rango de capacidad del reservorio de mínimo 1 litro 3. Ajuste de succión 4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 5. Nivel de ruido Max 60 db 6. Base plana o con topes para fijación. | 1 | 837000 | 159030 | 996030
30 | 101 | HOSPITALIZACION ADULTOS | STAN ENFERMERIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. 9.Incluye carro de transporte ( ver cotizacion) | 1 | 5611800 | 1066242 | 6678042
31 | 501 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACION - CARRO DE PARO | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. 9.Incluye carro de transporte ( ver cotizacion) | 1 | 5611800 | 1066242 | 6678042
32 | 203 | CIRUGIA GENERAL | SALAS DE CIRUGIA - CARRO DE PARO | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. 9.Incluye carro de transporte ( ver cotizacion) | 1 | 5611800 | 1066242 | 6678042
33 | 102 | HOSPITALIZACION PEDIATRICA | PEDIATRIA | HOSPITAL | RENOVACION TECDNOLOGICA | MOBILIARIO ASISTENCIAL | CARRO DE PARO | 1. Estructura compuesta por mínimo 4 cajones con separaciones para clasificación. 2. Con ruedas y sistema de frenado o bloqueo. 3. Bandeja porta equipo auxiliar. 4. Sistema de bloqueo general de los cajones. 5. Con atril portasuero 6. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno 7. Fabricado en Acero de alta rsistencia o aluminio. 8. Tabla RCP | 1 | 6184000 | 1174960 | 7358960
34 | 320 | HOSPITALIZACION PEDIATRICA | PEDIATRIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | SUCCIONADOR | 1. Capacidad de succión de 15 a 20 Lpm 2. Rango de capacidad del reservorio de mínimo 1 litro 3. Ajuste de succión 4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 5. Nivel de ruido Max 60 db 6. Base plana o con topes para fijación. | 1 | 837000 | 159030 | 996030
35 | 102 | HOSPITALIZACION PEDIATRICA | OBSERVACION PEDIATRIA | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. 9.Incluye carro de transporte ( ver cotizacion) | 3 | 5611800 | 1066242 | 20034126
36 | 101 | HOSPITALIZACION ADULTOS | TODO EL SERVICIO | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. 9.Incluye carro de transporte ( ver cotizacion) | 3 | 5611800 | 1066242 | 20034126
37 | 203 | CIRUGIA GENERAL | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | ELECTROBISTURY | 1. Equipo de alta Frecuencia, para corte y coagulación 2. Parámetro Monopolar y Bipolar 3. Sistemas de alarmas audibles y visibles, mínimo: Fallo del equipo, desconexión placa paciente. 4. Potencias: 4.1. Bipolar en rango mínimo desde 70 W, máximo 95 W 4.2 Monopolar Corte: en rango mínimo 300 W, máximo 400W 4.3. Monopolar Blend: en rango mínimo 200 W, máximo 300 W 4.4. Coagulación: rango mínimo desde 100 W a 200 W máximo. 5. Alimentación: entre 110/120 VAC 6. Accesorios: Carro de transporte (ver cotizacion) | 3 | 44470600 | 8449414 | 158760042
38 | 203 | CIRUGIA GENERAL | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | FOTOFORO | 1. Luz blanca Led. 2. Funcionamiento con baterías recargables. 3. Vida útil Led mínimo 10,000 Horas | 2 | 3589000 | 681910 | 8541820
39 | 203 | CIRUGIA GENERAL | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1. Máquina de Anestesia para pacientes adultos, pediátricos y neonatales. 2. Display de mínimo 8,4"o mayor. 3. Modos ventilatorios minimos: Ventilacion controlada por volumen VCV, ventilacion controlada por presion PCV. 4. Válvula PEEP 5. Conexión para tres gases convencionales (O2, N2O y aire). 6. Alarmas audibles y visuales 6.1 Alarmas Minimas: Volumen tidal: ( alto y bajo), Volumen Minuto ( alto y bajo), alarma de apnea, presion en vias respiratorias ( bajo al menos) . 7.Voltaje 110/120 VAC 8. Seguro de mezcla hipóxica. 9. Soporte mínimo para dos vaporizadores. 10. Sistema incorporado de extracción de gases anestésicos o con posibilidad de conectarse a uno 11. Batería con autonomía mínimo de 30 minutos. 12. Ruedas con freno. 13. Monitoizacion de la FIO2. 14.Peep Electronico. 15 Volumen tidal en rango de 20ml o menor a 1500ml o mayor 16. Graficas minimas: Presion tiempo-volumen tiempo | 2 | 118588500 | 22531815 | 282240630
40 | 203 | CIRUGIA GENERAL | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | LAMPARA CIELITICA | 1. Fuente de luz (LED) 2. Dos satélites. 3. Capacidad lumínica mínimo 120000 Lx por satélite. 4. Temperatura de color entre 4000 a 4500 K 5. Mecanismo de suspensión de rotación de minimo 300º 6. Panel electrónico para control de intensidad luminosa . 7. Vida útil de bombillo 30,000 horas como mínimo 8. Diámetro de campo de luz de mínimo 18cm a 30 cm o mayor. 9. Requerimiento eléctrico +/-110-120 VAC 50-60 HZ. 10. Diámetro del cabezal máximo 80 cm. | 1 | 61559000 | 11696210 | 73255210
41 | 203 | CIRUGIA GENERAL | SALA DE RECUPERACION - (6) CAMILLAS | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. | 6 | 5611800 | 1066242 | 40068252
42 | 203 | CIRUGIA GENERAL | TODO EL SERVICIO | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | MOBILIARIO ASISTENCIAL | SILLA DE RUEDAS | 1. Soporte de peso mínimo de 100Kg 2. Apoya brazos 3. Reposapiés graduables 4. Sistema de freno | 2 | 530000 | 0 | 1060000
43 | 203 | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | STAN DE ENFERMERIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | DESFIBRILADOR | 1. Rango de descarga de energía mínima: 1 a 200 Joules 2. Pantalla LCD o tecnología superior de mínimo 7" 3. Forma de onda bifásica 4. Tiempo de carga no mayor a 10 segundos 5. Desfibrilación con cardioversión sincrónica 6. Modo DEA 7. Marcapasos 8. Monitorización ECG en almenos cinco derivadas 9. Batería interna recargable con autonomía mínima de tres horas o mínimo 150 descargas. 10. Impresora térmica. 11 Fuente de alimentación 110/120 VAC,50-60hz 12. Almacenamiento de datos con capacidad mínima de 200 eventos o mínimo 3 horas de almacenamiento. 13. Carga y descarga desde panel frontal y/o desde las palas. 14. Palas adulto pediátricas. 16. Mínimo (8) rangos de selección de energía | 1 | 24565000 | 4667350 | 29232350
44 | 203 | HOSPITALIZACION PEDIATRICA | PEDIATRIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | DESFIBRILADOR | 1. Rango de descarga de energía mínima: 1 a 200 Joules 2. Pantalla LCD o tecnología superior de mínimo 7" 3. Forma de onda bifásica 4. Tiempo de carga no mayor a 10 segundos 5. Desfibrilación con cardioversión sincrónica 6. Modo DEA 7. Marcapasos 8. Monitorización ECG en almenos cinco derivadas 9. Batería interna recargable con autonomía mínima de tres horas o mínimo 150 descargas. 10. Impresora térmica. 11 Fuente de alimentación 110/120 VAC,50-60hz 12. Almacenamiento de datos con capacidad mínima de 200 eventos o mínimo 3 horas de almacenamiento. 13. Carga y descarga desde panel frontal y/o desde las palas. 14. Palas adulto pediátricas. 16. Mínimo (8) rangos de selección de energía | 0 | 24565000 | 4667350 | 0
45 | 950 | ESTERILIZACION | CENTRAL DE ESTERILIZACION | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO | AUTOCLAVE | 1.Capacidad de la cámara entre Mínimo 250 Litros-a 280 LITROS Máximo 2.Doble puerta apertura automático. 3. programas mínimos • Esterilización de Instrumental • Esterilización de paquetes • Programa Priones 4.Rango de Temperatura máximo hasta 138°C Grados +/-5. 5.Pantalla Táctil mínimo de 5" 6.Sistema de Bomba de vacío de anillo líquido. 7.Sistema de tratamiento de agua (a través de osmosis) 8. Con impresora térmica 9. Generador de vapor 18Kw 10.Camara en acero Inoxidable 316 L 11.Voltaje de 200/220 +/-10 VAC 12.Test de Bowie y Dick. 13. Con sensor de presión 14.con carro de carga y de transferencia. (ver cotización) 15. Dimensiones externas 1000 *1680 *1290 mm (ancho*alto*profundo) +/-3% 16. Con sistema de Osmosis 17. Con compresor de aire seco 18. Código ASME, 97/23/EC, 2002/95/EC, 2004/108/EC - Compatibilidad electromagnética, ISO 13485:2003 Conforme a 21 CFR 820 | 1 | 301764706 | 57335294.14 | 359100000.14
46 | 601 | TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | AMBULANCIAS - Cant (6) | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | MOBILIARIO ASISTENCIAL | CAMILLA PARA AMBULANCIA | 1. Cabecera o espaldar Graduable. 2. Sistema de fijación al vehículo. 3. Barandas abatibles o plegables. 4. Correas de seguridad a paciente. 5. Colchoneta en espuma de alta Densidad impermeable y antibacterial. 6. Con ruedas y Frenos. 7. Para uso en ambulancia. | 6 | 2542000 | 482980 | 18149880
47 | 601 | TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | AMBULANCIAS - Cant (6) | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA (1) REQUERIMIENTO DE HABILITACION (5) | EQUIPO BIOMEDICO | DESFIBRILADOR DEA | 1-Desfibrilador Modo Automatico o Semiautomatico 2-Forma de onda bifasica 3-Energia de carga minima 150 j. 4-Auto test automatico 5-Bateria con Minimo para 120 descargas. 6-Tiempo de carga a menos de 10 Segundos 7-Incluye juego Parche Electrodos | 6 | 3706000 | 704140 | 26460840
48 | 501 | URGENCIAS | OBSERVACION | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. | 3 | 5611800 | 1066242 | 20034126
49 | 203 | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | STAN DE ENFERMERIA | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1. Pantalla LCD o TFT de mínimo 4,7" 2. Con capacidad de adquirir en forma simultánea doce derivaciones 3. Registro de modo Manual y automático 4. Sensibilidad de registro 2,5-5-10-20 mm/mv como minimo 5. impresora térmica 6. Batería Recargable 7.Alimentacion a 110/120 VAC 8. Accesorios: Carro de transporte, juego de electrodos 9. Papel en rollo o plegable en Z. 10. Velocidad de impresión mínimo a dos rangos 11. Filtros, mínimo Pasa bajos, Línea de base. 12. minimo de 6 canales. 13. Respuesta de frecuencia hasta 150Hz 14. Con interpretacion de electrocardiogramas 15. Filtro de linea base hasta 60 Hz | 0 | 5782000 | 1098580 | 0
50 | 501 | URGENCIAS | CONSULTORIO DE ENFERMERIA (1) | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1. Pantalla LCD o TFT de mínimo 4,7" 2. Con capacidad de adquirir en forma simultánea doce derivaciones 3. Registro de modo Manual y automático 4. Sensibilidad de registro 2,5-5-10-20 mm/mv como minimo 5. impresora térmica 6. Batería Recargable 7.Alimentacion a 110/120 VAC 8. Accesorios: Carro de transporte, juego de electrodos 9. Papel en rollo o plegable en Z. 10. Velocidad de impresión mínimo a dos rangos 11. Filtros, mínimo Pasa bajos, Línea de base. 12. minimo de 6 canales. 13. Respuesta de frecuencia hasta 150Hz 14. Con interpretacion de electrocardiogramas 15. Filtro de linea base hasta 60 Hz | 0 | 5782000 | 1098580 | 0
51 | 501 | URGENCIAS | CONSULTORIO MEDICO (3) | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 3 | 1503500 | 285665 | 5367495
52 | 501 | URGENCIAS | TODO EL SERVICIO | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | MOBILIARIO ASISTENCIAL | SILLA DE RUEDAS | 1. Soporte de peso mínimo de 100Kg 2. Apoya brazos 3. Reposapiés graduables 4. Sistema de freno | 2 | 530000 | 0 | 1060000
53 | 501 | URGENCIAS | TRIAGE | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 1 | 1503500 | 285665 | 1789165
54 | 333 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO MEDICO-NUTRICION | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 1 | 1503500 | 285665 | 1789165
55 | 328 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO MEDICO | SEDE CONSULTA EXTERNA | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 3 | 1503500 | 285665 | 5367495
56 | 328 | PROTECCION ESPECIFICA Y DETECION TEMPRANA | CONSULTORIO MEDICO. Cant (2) | CENTRO DE SALUD CIUDAD LATINA | REPOSICION POR OBSOLESCENCIA | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 1 | 1503500 | 285665 | 1789165
57 | 328 | PROTECCION ESPECIFICA Y DETECION TEMPRANA | CONSULTORIO MEDICO. Cant (2) | CENTRO DE SALUD PABLO NERUDA | REPOSICION POR OBSOLESCENCIA | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 1 | 1503500 | 285665 | 1789165
58 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD CIUDAD LATINA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL BÁSICO | Compuesto por una unidad de: 1. Espejos bucales (1) 2. exploradores doble extremo (1) 3 sondas periodontales (1) 4. pinzas algodoneras (1) 5. cucharillas y/o excavadores (1) 6. jeringas cárpulas (1). 7 Material Acero inoxidable/quirúrgico. | 3 | 478800 | 90972 | 1709316
59 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD CIUDAD LATINA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE EXODONCIA SIMPLE Y QUIRURGICA | Compuesto por una unidad de: 1. Explorador de conductos (1) 2. Espaciador (1) 3. Porta agujas(1) 4. Tijeras (1) 5. Mango Para bisturí (1) 6. Material Acero inoxidable | 2 | 339000 | 64410 | 806820
60 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (7) | SEDE CONSULTA EXTERNA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MICROMOTOR | 1. Con velocidad de giro maximo hasta 25000 RPM 2. esterilizacion en autoclave | 14 | 1376500 | 261535 | 22932490
61 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO MEDICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD CIUDAD LATINA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MICROMOTOR | 1. Con velocidad de giro maximo hasta 25000 RPM 2. esterilizacion en autoclave | 2 | 1376500 | 261535 | 3276070
62 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (7) | SEDE CONSULTA EXTERNA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | CONTRANGULO | 1.Rotacion de velocidad entre 20000 A 40.000 Rpm 2.Esterilizable en autoclave | 14 | 825882.3529 | 156917.6471 | 13759200
63 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD CIUDAD LATINA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | CONTRANGULO | 1.Rotacion de velocidad entre 20000 A 40.000 Rpm 2.Esterilizable en autoclave | 2 | 825882.3529 | 156917.6471 | 1965600
64 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (7) | SEDE CONSULTA EXTERNA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 1.Con velocidad de giro entre minimo 350000 -480000 maximo RPM 2. esterilizacion en autoclave. 3. con sistema de fijacion de la fresa push botton o cambia fresa ( de ser cambia fresa debe venir incluido) | 14 | 794200 | 150898 | 13231372
65 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD CIUDAD LATINA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 1.Con velocidad de giro entre minimo 350000 -480000 maximo RPM 2. esterilizacion en autoclave. 3. con sistema de fijacion de la fresa push botton o cambia fresa ( de ser cambia fresa debe venir incluido) | 2 | 794200 | 150898 | 1890196
66 | 328 | PROTECCION ESPECIFICA Y DETECION TEMPRANA | CONSULTORIO MEDICO. Cant (2) | CENTRO DE SALUD LUIS CARLOS GALAN | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 1 | 1503500 | 285665 | 1789165
67 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD PABLO NERUDA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL BÁSICO | Compuesto por una unidad de: 1. Espejos bucales (1) 2. exploradores doble extremo (1) 3 sondas periodontales (1) 4. pinzas algodoneras (1) 5. cucharillas y/o excavadores (1) 6. jeringas cárpulas (1). 7 Material Acero inoxidable/quirúrgico. | 3 | 478800 | 90972 | 1709316
68 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD PABLO NERUDA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE EXODONCIA SIMPLE Y QUIRURGICA | Compuesto por una unidad de: 1. Explorador de conductos (1) 2. Espaciador (1) 3. Porta agujas(1) 4. Tijeras (1) 5. Mango Para bisturí (1) 6. Material Acero inoxidable | 2 | 339000 | 64410 | 806820
69 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD CIUDAD LATINA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE PERIODONCIA | Compuesto por una unidad de: 1. (1) Cureta 2. (1) Sonda periodontal 3. Material acero inoxidable | 2 | 148240.3361 | 28165.6639 | 352812
70 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD PABLO NERUDA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE PERIODONCIA | Compuesto por una unidad de: 1. (1) Cureta 2. (1) Sonda periodontal 3. Material acero inoxidable | 2 | 148240.3361 | 28165.6639 | 352812
71 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD PABLO NERUDA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MICROMOTOR | 1. Con velocidad de giro maximo hasta 25000 RPM 2. esterilizacion en autoclave | 2 | 1376500 | 261535 | 3276070
72 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD PABLO NERUDA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | CONTRANGULO | 1.Rotacion de velocidad entre 20000 A 40.000 Rpm 2.Esterilizable en autoclave | 2 | 825882.3529 | 156917.6471 | 1965600
73 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD PABLO NERUDA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 1.Con velocidad de giro entre minimo 350000 -480000 maximo RPM 2. esterilizacion en autoclave. 3. con sistema de fijacion de la fresa push botton o cambia fresa ( de ser cambia fresa debe venir incluido) | 2 | 794200 | 150898 | 1890196
74 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD LUIS CARLOS GALAN | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL BÁSICO | Compuesto por una unidad de: 1. Espejos bucales (1) 2. exploradores doble extremo (1) 3 sondas periodontales (1) 4. pinzas algodoneras (1) 5. cucharillas y/o excavadores (1) 6. jeringas cárpulas (1). 7 Material Acero inoxidable/quirúrgico. | 3 | 478800 | 90972 | 1709316
75 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD SANTILLANA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE EXODONCIA SIMPLE Y QUIRURGICA | Compuesto por una unidad de: 1. Explorador de conductos (1) 2. Espaciador (1) 3. Porta agujas(1) 4. Tijeras (1) 5. Mango Para bisturí (1) 6. Material Acero inoxidable | 2 | 339000 | 64410 | 806820
76 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD LUIS CARLOS GALAN | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE EXODONCIA SIMPLE Y QUIRURGICA | Compuesto por una unidad de: 1. Explorador de conductos (1) 2. Espaciador (1) 3. Porta agujas(1) 4. Tijeras (1) 5. Mango Para bisturí (1) 6. Material Acero inoxidable | 2 | 339000 | 64410 | 806820
77 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD LUIS CARLOS GALAN | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE PERIODONCIA | Compuesto por una unidad de: 1. (1) Cureta 2. (1) Sonda periodontal 3. Material acero inoxidable | 2 | 148240.3361 | 28165.6639 | 352812
78 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD LUIS CARLOS GALAN | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MICROMOTOR | 1. Con velocidad de giro maximo hasta 25000 RPM 2. esterilizacion en autoclave | 2 | 1376500 | 261535 | 3276070
79 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD LUIS CARLOS GALAN | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | CONTRANGULO | 1.Rotacion de velocidad entre 20000 A 40.000 Rpm 2.Esterilizable en autoclave | 2 | 825882.3529 | 156917.6471 | 1965600
80 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD LUIS CARLOS GALAN | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 1.Con velocidad de giro entre minimo 350000 -480000 maximo RPM 2. esterilizacion en autoclave. 3. con sistema de fijacion de la fresa push botton o cambia fresa ( de ser cambia fresa debe venir incluido) | 2 | 794200 | 150898 | 1890196
81 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD SANTILLANA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL BÁSICO | Compuesto por una unidad de: 1. Espejos bucales (1) 2. exploradores doble extremo (1) 3 sondas periodontales (1) 4. pinzas algodoneras (1) 5. cucharillas y/o excavadores (1) 6. jeringas cárpulas (1). 7 Material Acero inoxidable/quirúrgico. | 3 | 478800 | 90972 | 1709316
82 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD SANTILLANA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE PERIODONCIA | Compuesto por una unidad de: 1. (1) Cureta 2. (1) Sonda periodontal 3. Material acero inoxidable | 2 | 148240.3361 | 28165.6639 | 352812
83 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD SANTILLANA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MICROMOTOR | 1. Con velocidad de giro maximo hasta 25000 RPM 2. esterilizacion en autoclave | 2 | 1376500 | 261535 | 3276070
84 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD SANTILLANA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | CONTRANGULO | 1.Rotacion de velocidad entre 20000 A 40.000 Rpm 2.Esterilizable en autoclave | 2 | 825882.3529 | 156917.6471 | 1965600
85 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD SANTILLANA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 1.Con velocidad de giro entre minimo 350000 -480000 maximo RPM 2. esterilizacion en autoclave. 3. con sistema de fijacion de la fresa push botton o cambia fresa ( de ser cambia fresa debe venir incluido) | 2 | 794200 | 150898 | 1890196
86 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (2) | PUESTO DE SALUD LA DESPENSA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL BÁSICO | Compuesto por una unidad de: 1. Espejos bucales (1) 2. exploradores doble extremo (1) 3 sondas periodontales (1) 4. pinzas algodoneras (1) 5. cucharillas y/o excavadores (1) 6. jeringas cárpulas (1). 7 Material Acero inoxidable/quirúrgico. | 6 | 478800 | 90972 | 3418632
87 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (2) | PUESTO DE SALUD LA DESPENSA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE EXODONCIA SIMPLE Y QUIRURGICA | Compuesto por una unidad de: 1. Explorador de conductos (1) 2. Espaciador (1) 3. Porta agujas(1) 4. Tijeras (1) 5. Mango Para bisturí (1) 6. Material Acero inoxidable | 6 | 339000 | 64410 | 2420460
88 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (2) | PUESTO DE SALUD LA DESPENSA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE PERIODONCIA | Compuesto por una unidad de: 1. (1) Cureta 2. (1) Sonda periodontal 3. Material acero inoxidable | 4 | 148240.3361 | 28165.6639 | 705624
89 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (2) | PUESTO DE SALUD LA DESPENSA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MICROMOTOR | 1. Con velocidad de giro maximo hasta 25000 RPM 2. esterilizacion en autoclave | 4 | 1376500 | 261535 | 6552140
90 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (2) | PUESTO DE SALUD LA DESPENSA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | CONTRANGULO | 1.Rotacion de velocidad entre 20000 A 40.000 Rpm 2.Esterilizable en autoclave | 4 | 825882.3529 | 156917.6471 | 3931200
91 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (2) | PUESTO DE SALUD LA DESPENSA | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 1.Con velocidad de giro entre minimo 350000 -480000 maximo RPM 2. esterilizacion en autoclave. 3. con sistema de fijacion de la fresa push botton o cambia fresa ( de ser cambia fresa debe venir incluido) | 4 | 794200 | 150898 | 3780392
92 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | SEDE CONSULTA EXTERNA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE OPERATORIA | Compuesto por 1• Aplicador de dycal (1) 2,Condensador FP3 (1 3• Bruñidor y/o cleoidediscoide doble (1). 4• Espátula interproximal (1). | 7 | 691000 | 131290 | 5756030
93 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD CIUDAD LATINA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE OPERATORIA | Compuesto por 1• Aplicador de dycal (1) 2,Condensador FP3 (1 3• Bruñidor y/o cleoidediscoide doble (1). 4• Espátula interproximal (1). | 3 | 691000 | 131290 | 2466870
94 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | CENTRO DE SALUD PABLO NERUDA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE OPERATORIA | Compuesto por 1• Aplicador de dycal (1) 2,Condensador FP3 (1) 3• Porta amalgama (1) 4• Bruñidor y/o cleoidediscoide doble (1). 5• Espátula interproximal (1). | 3 | 691000 | 131290 | 2466870
95 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD LUIS CARLOS GALAN | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE OPERATORIA | Compuesto por 1• Aplicador de dycal (1) 2,Condensador FP3 (1) 3• Porta amalgama (1) 4• Bruñidor y/o cleoidediscoide doble (1). 5• Espátula interproximal (1). | 3 | 691000 | 131290 | 2466870
96 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (1) | PUESTO DE SALUD SANTILLANA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE OPERATORIA | Compuesto por 1• Aplicador de dycal (1) 2,Condensador FP3 (1) 3• Porta amalgama (1) 4• Bruñidor y/o cleoidediscoide doble (1). 5• Espátula interproximal (1). | 3 | 691000 | 131290 | 2466870
97 | 334 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO. Cant (2) | PUESTO DE SALUD LA DESPENSA | RENOVACION TECNOLOGICA | DISPOSITIVO MEDICO | INSTRUMENTAL DE OPERATORIA | Compuesto por 1• Aplicador de dycal (1) 2,Condensador FP3 (1) 3• Porta amalgama (1) 4• Bruñidor y/o cleoidediscoide doble (1). 5• Espátula interproximal (1). | 6 | 691000 | 131290 | 4933740
98 | 320 | CIRUGIA GENERAL | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | SUCCIONADOR | 1. Capacidad de succión de 15 a 20 Lpm 2. Rango de capacidad del reservorio de mínimo 1 litro 3. Ajuste de succión 4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 5. Nivel de ruido Max 60 db 6. Base plana o con topes para fijación. | 3 | 837000 | 159030 | 2988090
99 | 203 | URGENCIAS Y CIRUGIA | URGENCIAS Y CIRUGIA | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO | INSTRUMENTAL QUIRURGICO | VER ANEXO INSTRUMENTAL | 1 | 109477200 | 20800668 | 130277868
100 | 328 | PROTECCION ESPECIFICA Y DETECION TEMPRANA | CONSULTORIO MEDICO. Cant (2) | CENTRO DE SALUD SANTILLANA | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 1 | 1503500 | 285665 | 1789165
101 | 328 | PROTECCION ESPECIFICA Y DETECION TEMPRANA | CONSULTORIO MEDICO. Cant (2) | CENTRO DE SALUD DESPENSA | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | BASCULA PESA BEBE | 1. Capacidad 20 Kg como mínimo. 2.Display LCD 3.Escala de peso graduada en Kg y Libras. 4.Funcion:TARA o Cero 5.Uso con baterías o conexión eléctrica. | 1 | 1503500 | 285665 | 1789165
102 | 203 | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | STAN DE ENFERMERIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | SUCCIONADOR | 1. Capacidad de succión de 15 a 20 Lpm 2. Rango de capacidad del reservorio de mínimo 1 litro 3. Ajuste de succión 4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 5. Nivel de ruido Max 60 db 6. Base plana o con topes para fijación. | 1 | 837000 | 159030 | 996030
103 | 101 | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | STAN DE ENFERMERIA (CARRO DE PARO) | HOSPITAL | REQUERIMIENTO PARA HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019 | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. 9.Incluye carro de transporte ( ver cotizacion) | 1 | 5611800 | 1066242 | 6678042
104 | 101 | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | TODO EL SERVICIO | HOSPITAL | RENOVACION TECNOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor para uso neonatal/pediátrico/adulto. 2. Pantalla de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, minimo 8" 3. Batería con capacidad de 120 minutos como mínimo 4. Registro de parámetros: SOP2, NIBP, ECG, respiracion, y temperatura 5. Toma de presión: manual y automática 6. Rango de medición: Diastólico de 10 a 215 mmHg mínimo, sistólico de 40 a 270 mmHg, mínimo. 7. Alarmas audibles y visuales para todos los paramentros fisiologicos 8. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC/50-60 Hz. 9.Incluye carro de transporte ( ver cotizacion) | 1 | 5611800 | 1066242 | 6678042
[8 empty] | CANTIDAD DE EQUIPOS A SOLICITAR | 281 |  | VALOR TOTAL CON IVA | 1776362312.14

## ANEXO INSTRUMENTAL INVITACION
ITEM | SERVICIO DE CONTROL ESPECIAL DE OFERTA | SERVICIO | AMBIENTE/AREA | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS |  | CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS | MENOR VALOR TOTAL SECCIÓNADO IVA INCLUIDO
1 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE LAPAROTOMIA No 1 | COMPUESTO POR: |  |  | 6624849
[5 empty] | 1 | • Canastilla perforada (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • cánula de yankawer (27 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 8 | • pinzas kelly curvas (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 3 | • pinzas kelly adson curva (18,5cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 8 | • pinza rochester curva (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza rochester recta (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 3 | • pinza cístico (MEEKER) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinza allis (19cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas babcock (20cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • porta agujas mayo (18 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • porta agujas mayo (20cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijeras de metzembaum ( 18 cm ) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijeras de metzembaum ( 23 cm ) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de mayo (larga recta ( 24 cm).(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • riñoneras (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • Coca en acero inoxidable, dimensiones: 10 cms. Diámetro x 5 cms. Ancho x 6 cms). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separador de farabeuf (15 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinzas de campo backhaus 11 cm.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí # 3.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí #4.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí # 7.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección estándar con garra (25 cm ).(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección estándar sin garra ( 20cm).(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección rusa (20 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • separador abdominal de balfour.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • separador de deaver angosto (21,5 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • valva maleable Ribbon angosta (12 x 200mm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • valva maleable Ribbon ancha (50x 330mm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | DOYEN-Separador abdominal, 25 cms 85 x 70 mm(+/-1 cm), material acero inoxidable.
2 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE MINILAPAROTOMIA No. 1 | COMPUESTO POR: |  |  | 3206931
[5 empty] | 1 | Canastilla perforada(+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 2 | • separador de farabeuf(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinzas kelly curvas (14 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas kelly adson ( 18, 5 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas rochester curva (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 4 | • pinzas allis medianas (19 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas babcock (18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • portagujas mayo ( 20 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • portagujas mayo ( 18 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de metzenbaum( 18 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de mayo (mediana recta 17 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí #3.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí #4.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección adson con garra (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección estándar con garra (18cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección estándar sin garra (18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección rusa (20cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de army (21 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza foerster Pinza porta-esponja, estriada, recta, 25 cms (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • Coca en acero inoxidable, dimensiones: 10 cms. Diámetro x 5 cms. Ancho x 6 cms).
[5 empty] | 6 | • pinzas de campo backhaus de 11 cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
3 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE MINILAPAROTOMIA No. 2 | COMPUESTO POR: |  |  | 3087931
[5 empty] | 1 | Canastilla perforada .(+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 2 | • separador de farabeuf (12cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinzas kelly curvas (14 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas kelly adson (18,5 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas rochester curva 22 cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 4 | • pinzas allis medianas .(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas babcock (18cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • portagujas mayo ( 20 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • portagujas mayo ( 18 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de metzenbaum ( 18 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de mayo (mediana recta 19 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí #3.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí #4.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección adson con garra (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección estándar con garra (18cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección estándar sin garra (18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección rusa (20cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de army (21 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza foerster Pinza porta-esponja, estriada, recta, 25 cms (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • coca .(Coca en acero inoxidable, dimensiones: 10 cms. Diámetro x 5 cms. Ancho x 6 cms.)
[5 empty] | 6 | • pinzas de campo backhaus( 11 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
4 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE PEQUEÑAS CIRUGIA | COMPUESTO POR: |  |  | 3721606
[5 empty] | 1 | Canastilla perforada mediana. (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • cánula de yancawer (27cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinza mosquito curva ( 12,5 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinzas kelly curvas (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas kelly adson (18,5cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas rochester curva .(16 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza rochester recta .(18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 4 | • pinzas allis cortas (15CM) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinas babcock (18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • portagujas mayo (20cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijeras de metzenbaum ( 18 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijeras de mayo (mediana recta (17 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • riñonera . (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separador de farabeuf . (15 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinzas de campo backhaus (de 11 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | •mango de bisturi # 3.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí # 4.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección adson con garra (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección adson sin garra (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinza de disección estándar con garra (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección estándar sin garra (14cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de diseccion rusa 15 cms. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separador de richardson (36x28mm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de senn miller (17 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • separador de deaver angosto (21,5 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
5 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO CESAREA No. 1 | COMPUESTO POR: |  |  | 4539850
[5 empty] | 1 | • Canastilla perforada mediana (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 2 | • separadores de farabeuf (15 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinzas kelly curvas (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinza rochester .(16cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinza allis mediana (19cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinza babcock ( 18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • porta agujas mayo (20cm).(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de metzenbaum ( 18 cm).(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de metzenbaum (15 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijeras de mayo (mediana recta (18cm).(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • riñoneras (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinzas de campo backhaus( 11 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | mango de bisturí # 3.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí # 4.
[5 empty] | 1 | • pinza disección stantard sin garra (20cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección stantard con garra (18 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de diseccion rusa (20 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • espátula de Velasco 2. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • valva del separador abdominal de balfour (85x70mm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
6 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE PLASTIA NO. 1 | COMPUESTO POR: |  |  | 2071790
[5 empty] | 1 | • Canastilla perforada (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 2 | • separador de Baby farabeuf (12cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinza mosquito curva ( 12,5 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinzas kelly curvas (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinzas kelly recta (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas allis cortas (15 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • portagujas de plastia MAYO-HEGAR ( 14 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • portagujas de plastia MAYO-HEGAR ( 16 cm ). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de metzenbaum ( 15 cm ). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de mayo (pequeña recta (17 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 4 | • pinzas de campo backhaus (9 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí #3.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí #7.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección adson con garra (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de disección adson sin garra (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de senn miller (17 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • sonada acanalada (16 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • coca (Coca en acero inoxidable, dimensiones: 10 cms. Diámetro x 5 cms. Ancho x 6 cms). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • cánula de succion de frazier (9 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
7 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE OTORRINO NO. 1 | COMPUESTO POR: |  |  | 1113840
[5 empty] | 1 | • Mango de bisturí # 3. | 1
[5 empty] | 1 | • canastilla perforada pequeña (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • especulo nasal 1. 35 mm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza en bayoneta 14 cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección adson sin garra (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección adson con garra fina (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de allis (15 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinzas kelly recta (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección adson brown (11cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • portagujas de plastia ( 14 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera metzenbaum (18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • portagujas de plastia ( 16 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • disector de freer ( 18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • cánula de succion de frazier (9 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinza de campo de jones (9 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
8 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO LEGRADO NO. 1 | COMPUESTO POR: |  |  | 2308600
[5 empty] | 1 | • Canastilla perforada pequeña (sin tapa, 30x20cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • biotomo Schubert (26cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 3 | • cureta fenestrada (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • cureta de novak 4 mm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • especulo vaginal. 95 x 35 mm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinza tenaculo (25cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de curación uterina Bozemann (26 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de falsos gérmenes (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • sonda metálica 1. 14 cm x 6" (+/-1 cm), material acero inoxidable.
9 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO LEGRADO NO. 2 | COMPUESTO POR: |  |  | 2335970
[5 empty] | 1 | • Canastilla perforada pequeña (sin tapa, 30x20cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • biotomo Schubert (26cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 3 | • cureta fenestrada (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • cureta de novak 4mm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • especulo vaginal . 75 x 20 mm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinza tenaculo (25cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de curación uterina Bozemann (26cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza falsos gérmenes. 28cm x 11" (+/-1 cm), material acero inoxidable.
10 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO AUXILIAR DE PLASTIA NO. 1 | 1 | • sonda metálica 1. 15 cm x 6" (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | COMPUESTO POR: |  |  | 679490
[5 empty] | 1 | • Mango de bisturí # 3. | 1
[5 empty] | 1 | • pinza disección adson con garra fina (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección adson sin garra (12cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas kelly curvas (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinzas kelly recta (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • porta agujas (16 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de campo de jones (9 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de metzenbaum ( 15 / 16 cm ). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de mayo (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de senn miller (17 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • sonda acanalada (16 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
11 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO AUXILIAR DE PLASTIA NO. 2 | COMPUESTO POR: |  |  | 679490
[5 empty] | 1 | • Mango de bisturí # 3. | 1
[5 empty] | 1 | • pinza disección adson con garra fina (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección adson sin garra (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas kelly curvas (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza kelly recta (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | porta agujas (16cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza de campo de jones (9 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de metzenbaum ( 15 / 16 cm ). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de mayo (pequeña recta 17 cms / 16 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de senn miller (17 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • sonda acanalada (16 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
12 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE MANO | COMPUESTO POR: |  |  | 3440885
[5 empty] | 1 | • Canastilla perforada (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • coca de 9x5 Capacidad 100 CC. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • 2 ganchos de piel dobles ( 16 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • mango de bisturí #3. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • mango de bisturí #7. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas allis cortas (15 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 4 | • pinzas de campo backhaus (9 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinza de disección adson con garra (12 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección adson sin garra (12cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza disección vascular (atraumática) (20 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinzas kelly curvas (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • pinza mosquito curva ( 12,5 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinza baby mosquito (12,5cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas kelly recta (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • portagujas de plastia boca estriada, 13 cm). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de sen miller. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de baby farabeuf. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de mayo (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • sonda acanalada (16 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de metzenbaum ( 16cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de stevens curva,11cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de iridectomia 11cms- castroviejo (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de potts vasculares, 19 cms., 40° (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • HOMANN-Mini-Elevador para huesos, 6 mm. X 16 cms. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • disector de freer ( 18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • cánula de succion de frazier (9 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
13 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | SEPARADORES DE ORTOPEDIA | COMPUESTO POR: |  |  | 6399701
[5 empty] | 1 | • Canastilla perforada. (sin tapa, 38x26cm, (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • clamp de lowman sujetador de huesos, 18 cms. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • gancho sencillo de Volkmann, Separador, agudo, 2 garfios, 21.5 cms. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • gancho sencillo de Volkmann, Separador, agudo, 4 garfios, 21.5 cms. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • gancho doble de lambote 1. 26cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de bennet 2. 18cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 4 | • sparadores de hommans Elevador para huesos, 18mm(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • separador de langenbeck (21 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de volkmann 2.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separadores de volkmann 3.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • raspa de miller-colburn 6mm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza reductora de pinzas 3.5 (para huesos, reductora de punta, 20 cms). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
14 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE VASCULAR N 1 | COMPUESTO POR: |  |  | 12704440
[5 empty] | 1 | • Canastilla perforada.(perforada, sin tapa, 38x26cm, (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • cánula de succion de frazier 9cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • Pinza-clamp cardiovascular . 16. cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • clamp de cooley neonatal 1. 15 cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | clamp cardiovascular atraum. 17 cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • clamp de aorta 1. 21 cm, 8 1/4"(+/-1 cm), (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • clamp de coartacion 2. 22 cm, 8 3/4 " (Pinza clamp para anastomosis, 22 cms).(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • clamp satinsky (26, 5 cm) (Pinza-clamp cardiovascular atraum.26.5cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • clamp mini bulldog curvo (atraumático, curvo 7.5 cms).(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • clamp mini bulldog curvo (8cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • clamp mini bulldog recto (7,5 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • clamp mini bulldog recto (8;5 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • portaagujas vascular . (18 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinza disección vascular (20 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • separador de baby farabeuf .(12 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de potts (19 cms., 40°)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
15 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE TORAX N 1 | COMPUESTO POR: |  |  | 6854400
[5 empty] | 1 | • Canastas perforadas medianas (sin tapa, 30x20cm, acero inoxi. (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • aproximador costal (16 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • esternotomo 1. 34 cm, 131/2"(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas duval 2. 20 cm , 8" (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • separador de finochietto 52mmx 62mmx 200mm(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • valva de harrintong 62x320 mm.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • separador de pulmón Allison 32 cm 12 3/4"(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • cortafrío 1. 22 CM 8 3/4"(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • martillo. COTTLE 18 CM (+/-1 cm), material acero inoxidable.
16 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE TORAX N 2 | COMPUESTO POR: |  |  | 14946400
[5 empty] | 1 | • Canastas perforadas medianas sin tapa, 30x20cm, (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • aproximador costal (16 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • esternotomo 1. 34 cm, 131/2" (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinzas duval 2. 20 cm , 8" (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • separador de finochietto 52x62x200 mm.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 4 | • valvas sep Finochietto (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • valva de harrintong (62x320 mm.)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • separador de pulmón Allison 32 cm 12 3/4"(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • cortafrío 1. 22 CM 8 3/4"(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • martillo. COTTLE 18 CM (+/-1 cm), material acero inoxidable.
17 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE TERIGIO | COMPUESTO POR: |  |  | 6658050
[5 empty] | 1 | • Cubeta para equipos de microcirugia . (sin tapa, 23x12x4cm.(+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | • blefarostato lieberman 8 cms. 3 1/8 " (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de wescott (tenotomia, roma 11 cms.)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera central de córnea 14cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • tijera de vannas (para iridectomia curva, 8 cms.) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • Pinza para ligaduras, 10 cm. x 2 dientes. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • punto doce (.12) 8,5 cm /0,5 mm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza punto tres con garra 8,5cm/ 0,5 mm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinza colibri Pinza para iris, 7.0 cm. / 0.12 mm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • porta agujas de castro viejo (con cremallera liso,curvo, 14cms). (+/-1 cm), material acero inoxidable.
18 |  | HOSPITALIZACION OBSTETRICA | SALAS DE PARTOS. Cant (2) | EQUIPO PARA PARTOS | COMPUESTO POR: |  |  | 17641750
[5 empty] | 20 | • Portagujas mayo (18cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 15 | • pinzas de disección estándar sin garra (18cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 15 | • pinzas de disección estándar con garra (18 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 10 | • tijera de metzenbaum ( 15 / 16cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 20 | • tijera de material de mayo. (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 10 | • pinzas kelly curvas (14 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 20 | • pinza rochester curva. (22 cms.)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 20 | • especulo vaginal. 95 x 35 mm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 18 | • pinza ginecológica de bozeman. 26 cm, 10 1/4" (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • cureta de Novak. 4 mm(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 10 | • pinza falsos gérmenes. 28cm x 11" (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • riñoneras.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 6 | • espátulas de Velazco curvas. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 4 | • amniotomos beachmann. 26 cm, 10 1/4" (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 5 | • pinza foerster (estriada, recta, 25 cms.) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 10 | •Tijera Braun Standler 22 cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
19 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | EQUIPO DE ORTOPEDIA | COMPUESTO POR: |  |  | 19626670
[5 empty] | 1 | Canastilla perforada, sin tapa, 38x26cm, acero inox. (fab.nal) (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 1 | Cureta Spratt Cortante N.1 Por 17 Cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | Cureta Bruns Cortante N. 3 Boca 10mm Por 17 Cm.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | Cucharilla Volkmann Cortante N.3 Boca De 10 Mm Por 17 Cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | Peristotomo Elevado De Quervain de 6 Mm Por 17 Cms (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | Elevador Langenbeck De 10 Mm Por 20 Cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | Periostotomo Semi Curvo De 6mm Por 18 Cm.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | •Raspa Nasal De Miller Por 18 Cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | 2 Elevador Mini Hohmann De 2x6 Mm Punta Fina Por 16 Cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Elevador Mini Hohmann De 2x8 Mm Puntafina Por 16 Cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Elevador Aufranc Tipo Cobra De 32 Mm Por 26 Cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Pinza reductora de puntas (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Pinza cierre en cremallera. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Pinza con cierre de tornillo (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Pinza Clamp De Reduccion Periarticular Para (Rodilla) De 240 Mm Log (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Separador Volkmann Romo 2 Dientes Por 23 Cm.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Separador Volkmann 3 Dientes Por 23 Cm.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Separador Volkmann 4 Dientes Por 23 Cm.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | Gancho Par Hueso Lambotte Romo Curva Grande 50 Mm Por 32 Cms
[5 empty] | 1 | 1Alicate Corte Frontalpara Alambre -Hilos Duros Hasta 2,5 Mm Boca Detugsteno Por 21 Cm.(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | 1 Alicate Para Doblar Clavos De 14 Cm(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | Pinza Gubia Stille Pico De Pato Doble Accion De 7 Mm Por 23 Cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | 1Alicate Plano Boca Ranurada Acanalada Por 17 Cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
20 |  | CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA - (3) SALAS | CLAMP INTESTINALES | COMPUESTO POR: |  |  | 10767120
[5 empty] | 2 | • Clamp intestinal de doyen recto (23 cm.) (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1
[5 empty] | 2 | • clamp intestinal de doyen recto (21,5 cm.) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • clamp intestinal de doyen curva ( 21 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • clamp intestinal de mayo robson recto (23 cm.) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • clamp intestinal de mayo robson curvo ( 21 cm.) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • clamp intestinal de kocher recto ( 22,5 cm.) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • clamp intestinal de kocher curvo ( 22 cm.)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 4 | • pinzas allis judd (19 cm.) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 2 | • pinza disección vascular (20 cm) (+/-1 cm), material acero inoxidable.
|  | TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | AMBULANCIA | INSTRUMENTAL BASICO | 6 | •Tijeras rompe todo 18 cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1 | 705670
[5 empty] | 6 | • pinzas magill de 25 cm. (+/-1 cm), material acero inoxidable.
|  | URGENCIAS | SALA DE PROCEDIMIENTOS | INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTOS | 1 | • Tijeras de puntos (+/-1 cm), material acero inoxidable. | 1 | 162435
[5 empty] | 1 | • pinza de diseccion con garra 14.5cm (+/-1 cm), material acero inoxidable.
[5 empty] | 1 | • pinzas kelly curvas (14.5 cm)(+/-1 cm), material acero inoxidable.
VALOR TOTAL INSTRUMENTAL | [7 empty] | 130277868